[image: image1.png]Y mEEy

==’ HUILAN BIOTECH



上海慧蓝生物科技有限公司
Shanghai Huilan Biological Technology Co. Ltd

ROS检测（DHE探针）
原理：DHE(Dihydroethidium)，可自由透过活细胞膜进入细胞 内，并被细胞内的 ROS 氧化，形成氧化乙锭；氧化乙锭可 掺入染色体 DNA 中，产生红色荧光。根据活细胞中红色荧 光的产生，可以判断细胞 ROS 含量的多少和变化。DHE 在 细胞内主要被超氧阴离子型 ROS 氧化，用流式细胞仪或荧 光显微镜可直接观察，是一种快速简便的组织或培养活细胞中ROS 经典检测方法。
产品货号：HL-C-02；

规格：100T

有效期：6个月
试剂盒组成：

	名称
	货号
	规格
	保存条件

	DHE探针（5mM）
	HL-C02
	100ul
	-20℃


使用方法：

1、染色方法：

1）探针溶液可在新鲜培养液、缓冲盐溶液或组织灌流液 中稀释到所需浓度，以此染色液更换细胞培养液或灌流液； 也可直接向细胞孵育液或灌流液中加入探针至所需浓度。

2）依据细胞ROS含量的不同，DHE终浓度可选择在1 μM-100 μM的范围，孵育时间可选择10-90 min。孵育可在 37℃或室温进行，要求避光。 

3）孵育结束后，用新鲜溶液清洗细胞或组织。

2、荧光显微照相操作方法： 

对贴壁生长细胞或活组织，可直接在荧光显微镜下观 察；对悬浮生长细胞，取25-50 μL细胞悬液滴到一张显微载 玻片上，再盖上一张盖玻片。 

荧光显微镜下，用蓝光或绿光激发，观察和拍摄细胞 红色发射图像，ROS阳性细胞在整个核区被染成红色；用紫 外光激发时，胞浆中未氧化的DHE可发出蓝色荧光。 

3、流式细胞分析操作方法： 

对贴壁生长细胞，用胰酶消化制备成单细胞悬液；对悬浮生长细胞，直接收集细胞。用0.5-1 mL冰冷PBS重悬细 胞(5-10万)。 

2）采用 480-535 nm 波长激发，测定 590 nm-610 nm 以 上的发射，细胞应可分成两个亚群：ROS 阴性细胞仅有很低的荧光强度，ROS阳性细胞有较强的红色荧光。

注意事项 

DHE在光照和空气中易被氧化，注意避光保存。 

该试剂可用于体外培养活细胞、培养或灌流组织及组织 冰冻切片的检测。 

3. 对不同的细胞和组织，应选择合适的孵育时间和浓度，以观察 ROS 的变化。
慧蓝生物    竭诚为您服务
地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com

